## Folha 1
FBY020 |  |  | m² | Estrutura autoportante de placas de gesso laminado, para parede de caixa de ascensor, sistema Shaftwall "KNAUF".
Parede de caixa de ascensor através do sistema Shaftwall W633.es, de parede múltipla (20+146+15+15+15)/600 LM - (CT 146) (1 maciça (DFH2) e 3 corta-fogo (DF)), com placas de gesso laminado, sobre fita acústica "KNAUF", colocada na base da parede, formado por uma estrutura simples, de montantes tipo CT 146; isolamento entre montantes de tipo CT com painel semi-rígido de lã mineral, espessura 45 mm; 211 mm de espessura total; 211 mm de espessura total.
Unitário | Ud | Descrição |  |  |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt12pck020d | m | Fita acústica de dilatação autocolante de espuma de poliuretano de células fechadas "KNAUF", de 3,2 mm de espessura e 95 mm de largura, resistência térmica 0,10 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,032 W/(m°C). |  |  |  | 1.2 |  | 93.51 | 112.21
mt12sak030c | m | Canal CT 148 "KNAUF", de aço galvanizado, segundo EN 14195. |  |  |  | 0.7 |  | 1859.6 | 1301.72
mt12psg220 | Ud | Fixação composta por bucha e parafuso 5x27. |  |  |  | 1.6 |  | 9.84 | 15.74
mt12sak020c | m | Montante CT 146 "KNAUF", de aço galvanizado, segundo EN 14195. |  |  |  | 2 |  | 2670.79 | 5341.58
mt12sak010a | m² | Placa de gesso laminado DFH2 / EN 520 - 600 / 3000 / 20 / bordo quadrado, maciça "KNAUF", Euroclasse A2-s1, d0 de reacção ao fogo. |  |  |  | 1 |  | 1874.91 | 1874.91
mt16lra060a | m² | Painel semi-rígido de lã mineral, espessura 45 mm, segundo EN 13162. |  |  |  | 1.05 |  | 427.48 | 448.85
mt12ptk010dd | Ud | Parafuso autoperfurante TB "KNAUF" 3,5x25. |  |  |  | 8 |  | 2.14 | 17.12
mt12ppk010j | m² | Placa de gesso laminado DF / EN 520 - 1200 / comprimento / 15 / bordo afinado, corta-fogo "KNAUF". |  |  |  | 3 |  | 1522.88 | 4568.64
mt12ptk010cg | Ud | Parafuso autoperfurante TN "KNAUF" 3,5x45. |  |  |  | 15 |  | 2.45 | 36.75
mt12ptk010ch | Ud | Parafuso autoperfurante TN "KNAUF" 3,9x55. |  |  |  | 15 |  | 2.91 | 43.65
mt12ptk010ci | Ud | Parafuso autoperfurante TN "KNAUF" 4,2x70. |  |  |  | 15 |  | 11.48 | 172.2
mt12pik010b | kg | Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", segundo EN 13963. |  |  |  | 1.4 |  | 221.93 | 310.7
mt12pck010a | m | Fita de juntas "KNAUF" de 50 mm de largura. |  |  |  | 1.6 |  | 6.12 | 9.79
mo053 | h | Oficial de 1ª montador de pré-fabricados interiores. |  |  |  | 0.86 |  | 428.35 | 368.38
mo100 | h | Ajudante de montador de pré-fabricados interiores. |  |  |  | 0.86 |  | 261.72 | 225.08
| % | Custos directos complementares |  |  |  | 2 |  | 14847.32 | 296.95
Custo de manutenção decenal: 757,21$ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 15144.27
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  |  | 1072015 |  | 1072016
Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios — Produtos manufaturados de lã mineral (MW) — Especificação
EN 520:2004+A1:2009 |  |  |  |  | 162010 |  | 1122010
Placas de g esso — Definições, requisitos e métodos de ensaio
EN 13963:2005 |  |  |  |  | 132006 |  | 132007
Materiais de vedação para placas de gesso — Definições, requisitos e métodos de ensaio
EN 13963:2005/A C:2006 |  |  |  |  | 112007 |  | 112007
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada e início do período de coexistência
(b) Data final do período de coexistência / entrada em vigor da marcação CE
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho