## Folha 1
IOB023 | Ud |  | Tubo flexível para sprinkler.
Tubo flexível para sprinkler, de 0,7 m de comprimento, com elemento de ligação macho de 1", num extremo e elemento de ligação fêmea de 1/2", no outro extremo.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt41ita010a |  | Ud |  | Tubo flexível para sprinkler, de 0,7 m de comprimento, com elemento de ligação macho de 1", num extremo e elemento de ligação fêmea de 1/2", no outro extremo. | 1 | 5014.57 | 5014.57
mo008 |  | h |  | Oficial de 1ª canalizador. | 0.115 | 644.41 | 74.11
mo107 |  | h |  | Ajudante de canalizador. | 0.115 | 401.31 | 46.15
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 5134.83 | 102.7
Custo de manutenção decenal: 157,13$ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 5237.53